REFERENCIA:	ILUMINACION MONUMENTAL Y FESTIVA DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

DOCUMENTO:  	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE ILUMINACION

1.-  INTRODUCCION

Se proyecta un concepto de iluminación para el Edificio Sede del Cabildo en Santa Cruz de manera que la Ciudad pueda contemplar su realización desde distintos puntos de vistas de la Ciudad.

2.-  ESTRUCTURA DE LA SOLUCION LUMINOSA

2.1.-  EL CONCEPTO: CONSIDERACIONES

El concepto de iluminación propone la visión de la parte superior de la fachada principal y de la torre iluminada a una intensidad que sea perceptible desde las vistas lejanas lo que supone una gran oportunidad para la contemplación del Edificio en la visión nocturna, aportando  un elemento arquitectónico al “nightscape” de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en un entorno tan paradigmático.

Se propone, además como complemento actuar en el entorno de la Plaza de España delante del Cabildo añadiendo algunos tótems lumínicos que transporten el concepto al plano de la misma.

#### 2.2.- COLOR

En el concepto de iluminación introducimos la posibilidad de generar cualquier color de luz mediante un sistema RGB para adaptarlo también a un uso festivo para que ya entre a formar parte de la iluminación monumental del Edificio.

Se pretende que el color de la luz se gestione a través de un sistema de control pudiendo variar tanto el color como la intensidad de la luz.

#### 3.- CONTROL LUMINOSO

Siempre que se hable de la creación de una estrategia luminosa global del Cabildo habría que hablar en paralelo de la necesidad de instaurar un control central para la misma. El control de los tiempos de encendido y control del color desde el puesto de mando permitiría además una mayor flexibilidad en la adecuación al uso.

#### 4.- PRESUPUESTO ESTIMADO

Luminaria tipo PHILIPS COLOR KINETICS COLORREACH POWERCORE GEN 3, FULL,

RGB 5º LED + ACCESORIOS _________________________PVP 4.605 € /  Ud.

9 Uds.___41.445 €

Control DMX simultáneo de sistemas de leds

1 Ud._____1.600 €

Columnas tipo PRIM, 1 ud 16 m + 1 ud 12 m______________________4.800 €

Instalación del material descrito________________________________2.000 €

Total________________49.845 € (IGIC INCLUIDO)

José R. Fragoso, Arquitecto, M.Sc.A.L.& Lighting